|  | кДж / м 3 | Btu / фута 3 |
| --- | --- | --- |
| Ацетилен | 57100 |  |
| Бутан C 4 H 10 | 133000 | 3200 |
| Водород | 13000 |  |
| Природният газ | 43000 | 950 - 1150 |
| Метанът CH 4 | 39820 |  |
| Пропан C 3 H 8 | 101000 | 2550 |
| Битов газ | 18000 |  |
|  | кДж / л | Btu / Imp Гал |
| Газьол | 38000 | 164000 |
| Тежък мазут | 41200 | 177000 |
| Керосин | 35000 | 154000 |

Топлотворна способност

Изгаряне на ацетилен (C2H2)

Първа степен: 2 C2H2 + 2 O2  4 CO + 2 H2

Втора степен: 4 CO + 2 H2 + 3 O2  4 CO2 + 2 H2O

Горене Водород

2 H2+ O2 → 2 H2O